## Dados de Entrada
1-Planilha de Dados de Entrada - Levantados
Dados de Entrada - Descrição | Símbolo | Unidade | Valor | Fonte
Fator de Carga | Fc | N/A | 0.5 | Concessionária
Taxa de desconto ou de juros | i | % | 14.25% | PNE da EPE
Vida útil dos equipamentos | u | anos | 10 | Fabricante
Demanda Evitada na Ponta | RDP | kW/ano | 300 | Projeto
Energia Anual Economizada | EE | MWh/ano | 100 | Projeto
Para Alta Tensão/Baixa Tensão Subterrâneo ou Aéreo s/Tarifa Branca - Valores Tarifa Azul (A4)
Custo Unitário de Demanda no horário de ponta | C1 | R$/kW | 17.97 | Resolução Tarifária
Custo Unitário de Demanda no horário fora de ponta | C2 | R$/kW | 5.99 | Resolução Tarifária
Para Baixa Tensão c/Tarifa Branca Homologada- Valores Tarifa Branca
Custo Unitário de uso do SD no horário de ponta | C1 | R$/MWh |  | Resolução Tarifária
Custo Unitário de uso do SD no horário fora de ponta | C2 | R$/MWh |  | Resolução Tarifária
Número de horas na ponta no mês considerando os dias úteis | hp | horas |  | Operação
Número de horas fora da ponta no mês | hfp | horas |  | Operação
Para Alta Tensão/Baixa Tensão s/bandeira - Valores Tarifa Azul (A4)
Custo Unitário de Energia no horário de ponta, período seco | C3 | R$/MWh |  | Resolução Tarifária
Custo Unitário de Energia no horário de ponta, período úmido | C4 | R$/MWh |  | Resolução Tarifária
Custo Unitário de Energia no horário fora de ponta, período seco | C5 | R$/MWh |  | Resolução Tarifária
Custo Unitário de Energia no horário fora de ponta, período úmido | C6 | R$/MWh |  | Resolução Tarifária
Para Alta Tensão/Baixa Tensão c/bandeira - Valores Tarifa Azul (A4)
Custo Unitário de Energia no horário de ponta, bandeira verde | Cp | R$/MWh | 301.26 | Resolução Tarifária
Custo Unitário de Energia no horário fora de ponta, bandeira verde | Cfp | R$/MWh | 183.72 | Resolução Tarifária
2-Planilha de Dados de Entrada - Calculados
Dados de Entrada - Descrição | Símbolo | Unidade | Valor | Fonte
Constante de Perda de Demanda fora de ponta | LP | N/A | 0.3844 | Tabela 3
Constante de Perda de Energia na ponta, período seco | LE1 | N/A | 0.32348 | Tabela 3
Constante de Perda de Energia na ponta, período úmido | LE2 | N/A | 0.22647 | Tabela 3
Constante de Perda de Energia fora de ponta, período seco | LE3 | N/A | 1.1538 | Tabela 3
Constante de Perda de Energia fora de ponta, período úmido | LE4 | N/A | 0.8147 | Tabela 3
Fator de Recuperação de Capital | FRCu | N/A | 0.19359 | Equação 13
Para Alta Tensão/Baixa Tensão Subterrâneo
Custo Unitário Evitado de Demanda | CED | R$/kW.ano | 243.2707 | Equação 2
Para Baixa Tensão s/Tarifa Branca Homologada
Custo Unitário Evitado de Demanda | CED | R$/kW.ano | 291.9248 | Equação 3
Para Baixa Tensão c/Tarifa Branca Homologada
Custo Unitário Evitado de Demanda | CED | R$/kW.ano | 0 | Equação 4
Para Alta Tensão/Baixa Tensão Subterrâneo s/bandeira tarifária
Custo Unitário Evitado de Energia | CEE | R$/MWh | 0 | Equação 5
Para Alta Tensão/Baixa Tensão Subterrâneo c/bandeira tarifária
Constante de Perda de Energia na ponta | LEp | N/A | 0.28306 | Equação 7
Constante de Perda de Energia fora de ponta | LEfp | N/A | 1.0125 | Equação 8
Custo Unitário Evitado de Energia | CEE | R$/MWh | 209.4007 | Equação 6
Para Baixa Tensão Aéreo s/Tarifa Branca Homologada
Custo Unitário Evitado de Energia s/bandeira tarifária | CEE | R$/MWh | 0 | Equação 5x1,08
Custo Unitário Evitado de Energia c/bandeira tarifária | CEE | R$/MWh | 226.1527 | Equação 6x1,08
Para Baixa Tensão Aéreo c/Tarifa Branca Homologada
Custo Unitário Evitado de Energia s/bandeira tarifária | CEE | R$/MWh | 0 | Equação 5
Custo Unitário Evitado de Energia c/bandeira tarifária | CEE | R$/MWh | 209.4007 | Equação 6

## Cálculo da RCB
Custos
Equipamentos
Item | Equipamento | Custo | Qtd | Custo Total | Vida Útil | FRCu | Custo Anualizado
1 | Motor | 10000 | 4 | 40000 | 10 | 0.19359 | 10201.2244
2 | Bomba | 22500 | 4 | 90000 | 10 | 0.19359 | 22952.7549
3 | Reservatório | 100000 | 1 | 100000 | 10 | 0.19359 | 25503.061
Total Equipamentos (CET) |  |  |  | 230000 |  | CAT | 58657.0403
Serviços e demais custos indiretos
Item | Descrição | Custo | Qtd | Custo Total
1 | Demolição | 2250 | 4 | 9000
2 | Instalação | 3500 | 4 | 14000
3 | Partida | 50000 | 1 | 50000
Total serviços e demais indiretos (CS) |  |  |  | 73000
Custo Total do projeto (CT) |  |  |  | 303000
Benefícios
Item | Descrição | Valor | Unidade | Descrição2 | Valor3 | Benefício | Coluna4
1 | EE | 100 | MWh/ano | CEE | 209.4007 | Energia | 20940.0694
2 | RDP | 300 | kW/ano | CDE | 243.2707 | Demanda | 72981.2016
[6 empty] | BAT | 93921.271
[6 empty] | RCB | 0.62453

## Fator de Carga
FC | LP | LE1 | LE2 | LE3 | LE4
0.3 | 0.25 | 0.27315 | 0.19121 | 0.35166 | 0.24832
0.35 | 0.2809 | 0.28494 | 0.19946 | 0.52026 | 0.36738
0.4 | 0.3136 | 0.29727 | 0.20809 | 0.71014 | 0.50146
0.45 | 0.3481 | 0.31014 | 0.2171 | 0.9213 | 0.65057
0.5 | 0.3844 | 0.32355 | 0.22649 | 1.1538 | 0.81472
0.55 | 0.4225 | 0.3375 | 0.23625 | 1.4075 | 0.99389
0.6 | 0.4624 | 0.35199 | 0.24639 | 1.6825 | 1.1881
0.65 | 0.5041 | 0.3695 | 0.25865 | 1.9763 | 1.3956
0.7 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198